PRZEDMIAR

Budowa :  Remont dachu- szkoła podstawowa w Mirocicach

Obiekt :  Szkoła

Remont dachu – wymiana obrynnowania

Wartość kosztorysowa robót : Słownie

|  | Budowa : Remont dachu- szkoła Obiekt : Szkoła Data: 2018-05-08 | Remont dachu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | opis pozycji |  | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa | Wartość [ zł ] |
| 1 | KNR 401-0535-04-00 | 196,000 m |  |  |
|  | Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do użytku |  |  |  |
| 2 | KNR 401-0535-06-00 | 95,000 m |  |  |
|  | Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do użytku |  |  |  |
| 3 | NNRKB 006-0541-01-00 95,000 m2 |  |  |
|  | Obróbki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokości w rozwinięciu do 25 cm |  |  |
| 4 | KNR 401-0544-01-00 | 186,000 m |  |  |
|  | Deska czołowa do mocowania uchwytów rynien |  |  |  |
| 5 | KNR 202-0508-04-10 | 196,000 m |  |  |
|  | Rynny dachowe półokrągłe, z blachy powlekanej, o średnicy: 15 cm |  |  |  |
| 6 | KNR 202-0510-02-10 | 95,000 m |  |  |
|  | Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej, o średnicy: 10 cm |  |  |  |
| 7 kalkulacja wł. Przykręcenie części dachu wkrętami typu farmer | 300,000 m2 |  |  |
| kalkulacja własna Uszczelnienie dachu przy kominach | 50,00 m |  |  |
|  | Wartość kosztorysowa robót |  |  |  |
|  | Podatek VAT 23 % : |  |  |
|  | Wartość robót ogółem : |  |  |