# Załącznik Nr 1

# WYKAZ  ROBÓT

Remont Drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bartoszowiny na długości – 640 mb, działka nr 120/1 i 120/2.

| Lp. | Opis | J/M |
| --- | --- | --- |
| 1. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie pagórkowatym | 640 mb |
| 2. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat 1-4 | 2560 m² |
| 3. | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr.5 cm po zagęszczeniu. | 2560 m² |
| 4. | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5 / 63 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm.- warstwa dolna | 2560 m² |
| 5. | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0 / 31,5 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.- warstwa górna | 2560 m² |
| 6. | Wykonanie rowów koparkami - ziemia na odkład | 268 m³ |
| 7. | Przepusty rurowe pod zjazdem o śr. 40 cm. na podbudowie cementowej . | 5 mb |
| 8. | Przepusty rurowe pod zjazdami -ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm ( prefabrykowane) | 2 szt. |