# Załącznik nr.1

# Wymiana stolarki okiennej w SP Mirocice.

# Wykaz robót  i materiałów  potrzebnych do wykonania  zadania.

| OPIS | JM \ Ilość | R + M |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) Demontaż starych okien wym. 1160/1140 | 3 szt. |  |  |
| 2) Montaż okien z PCV białych 6- komorowych wym. 1160/1140 , 1-skrzydłowych , 2-szybowych . | 3 szt. |  |  |
| 3) Demontaż starych okien wym. 1770/1990 mm | 3 szt. |  |  |
| 4) Montaż okien z PCV białych 6- komorowych wym. 1770/1990mm 2-skrzydłowych, 2-szybowych z pełnym szkleniem. . | 3szt. |  |  |
| 5) Demontaż starych okien wym. 1170/2000 | 7 szt. |  |  |
| 6) Montaż okien z PCV białych 6- komorowych wym. 1170/2000 1-skrzydłowych , 2-szybowych z pełnym szkleniem. | 7szt. |  |  |
| 7) Demontaż starych okien wym. 880/2000 | 1 szt. |  |  |
| 8) Montaż okien z PCV białych 6- komorowych wym. 880/2000 1-skrzydłowych ,2-szybowych z pełnym szkleniem . | 1szt. |  |  |
| 9) Demontaż starych okien wym. 1760/2000 | 9szt. |  |  |
| 10) Montaż okien z PCV białych 6- komorowych wym. 1760/2000 2-skrzydłowych , 2-szybowych z pełnym szkleniem. | 9szt. |  |  |
| 11) Demontaż + montaż blaszanych parapetów kolor brąz blacha po rozwinięciu do 25 cm z zatyczkami | 48 mb |  |  |
| 12) Obróbka + malowanie glifów wewnętrznych i zewnętrznych. | 161 mb |  |  |
| 13) Wywóz i utylizacja zdemontowanych okien i parapetów | 1 szt. |  |  |
| Uwaga w/w obmiar należy zweryfikować na miejscu i dostosować szczegółowo do poszczególnych otworów okiennych. |  |  |  |