# Załącznik nr 1

# Wymiana posadzki w Szkole Podstawowej w Starej Słupi

# Wykaz robót  i materiałów  potrzebnych do wykonania  zadania

| OPIS | JM \ Ilość | R + M |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sala Gimnastyczna |  |  |  |
| 1) Demontaż + montaż drabinek ściennych. | 10mb |  |  |
| 2) Demontaż + montaż obudowy grzejników | 10mb |  |  |
| 3) Demontaż posadzki (parkiet + listwy podłogowe) | 70 m² |  |  |
| 4) Czyszczenie mechaniczne ( frezowanie) podłoża w celu usunięcia starego kleju + wyrównanie + uzupełnienie ubytków | 70 m² |  |  |
| 5) Gruntowanie posadzki | 70 m² |  |  |
| 6) Przygotowanie podłoża ścian pod cokolik(czyszczenie + wyrównanie + gruntowanie) | 50 mb |  |  |
| 7) Wykonanie wylewki samopoziomującej + wykonanie dylatacji | 70 m² |  |  |
| 8) Ułożenie wykładzina z tworzywa sztucznego o podwyższonej klasie ścieralności , odporności i elastyczności.+ cokolik ( posadzka sportowa z wyrysowaniem linii boisk do siatkówki i koszykówki) | 73,55 m² |  |  |
| Korytarz |  |  |  |
| 1) Demontaż + montaż obudowy grzejników | 9 mb |  |  |
| 2) Demontaż + montaż drabinek ściennych. | 5 mb |  |  |
| 3) Czyszczenie mechaniczne ( frezowanie) podłoża w celu usunięcia starego kleju + wyrównanie + uzupełnienie ubytków | 170 m² |  |  |
| 4) Gruntowanie posadzki | 170 m² |  |  |
| 5) ) Przygotowanie podłoża ścian pod cokolik ( czyszczenie + wyrównanie + gruntowanie) | 60 mb |  |  |
| 6) Wykonanie wylewki samopoziomującej + dylatacji | 170 m² |  |  |
| 7) Dylatacje starej posadzki | 40 mb |  |  |
| 8) Położenie płytek gresowych o podwyższonej klasie ścieralności PEI ,R - antypoślizgowe (odpowiadające wymaganiom budynków użyteczności publicznej ) + fugowanie | 170 m² |  |  |
| 9) Cokolik z płytek gresowych wys. 10 cm | 60 mb |  |  |
| Taras (zewnętrzny) |  |  |  |
| 1) Zbicie lużnych warstw posadzki +uzupełnienie ubytków + gruntowanie + wykonanie spadków | 40 m² |  |  |
| 2) Izolacja p. wilgociową z papy termozgrzewalnej | 40 m² |  |  |
| 3) Wykonanie obróbek blacharskich szer. blachy po rozwinięciu do 15 cm | 19 mb |  |  |
| 4) Zabetonowanie istniejącego włazu w posadzce o wym. 0,6cm *1,20 cm | 1 szt |  |  |
| 5) Wylewka cementowa gr. 5 ze spadkami + szkło wodne + styropian 5 cm | 40 m² |  |  |
| 6) Zbicie tynków na ścianach zewnętrznych tarasu | 10 m² |  |  |
| 7) Tynkowanie ścian zewnętrznych tarasu zaprawą cementową | 14 m² |  |  |
| 8) Przeróbka zsypu na węgiel w celu uszczelnienia przed wodą opadową. | 1szt. 1 szt. |  |  |
| 9) Malowanie ścian farbą zewnętrzną | 17 m² |  |  |