Fax 13.03.2009

- Poz.102 przedmiaru budowlanego brzmi: „ Dach łukowaty w konstrukcji lekkiej. np. technologia Iglobud”  i dotyczy łącznika. Czy ten dach nie należy wykonać analogicznie do poz. 112-dach nad halą tzn z izolacją Ekofiber?

- Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rzuty i przekroje łącznika

- W wielu pozycjach ( poz. 19, 20,30,31, 33, 34,35, 36,39, 43,45, ) w wartości przedmiaru występuje zamiast ilości obmiarowej wyrażenie  mnożnika i mnożnej. Czy należy podać jedną wartość (iloczyn) czy mnożnik stosować jako krotność?

- Dlaczego w poz. 32 nie występuje mnożnik  20 jak w pozycjach, 31, 33 ?

- Prosimy o podanie danych niezbędnych do wyceny konstrukcji widowni i siedzisk tzn. szczegółowych rysunków, ilości przedmiarowych, zastosowanych materiałów.

- W przedmiarze budowlanym poz. 124 „ konstrukcja nawierzchni sportowych” przedmiar wynosi 797,4m ². Powierzchnia sali sportowej z zestawienia powierzchni - 960m ². Prosimy o wyjaśnienie skąd wzięła się ta różnica.

- Budzi nasza wątpliwość brak konstrukcji nośnej pod dach  łukowy. Prosimy 
o wyjaśnienie czy konstrukcja ta nie wymaga dźwigarów  itp.

- W poz. 111 przedmiaru budowlanego „ elementy o masie do 1t - analogia – podwalina + marki” - prosimy o dokładny opis pozycji.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fax 16.03.2009

I. INSTALACJA WOD-KAN:

- Czy zamawiający dopuszcza wycenę pozycji przedmiarowych w oparciu o inne podstawy KNR niż założono w załączonych przedmiarach lub wycenę w oparciu                           o analizy własne Wykonawcy ??

- W opisie technicznym instalacji wod-kan pkt. 5.3. podano, że wewnętrzną instalację                   p. poż. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych w zakresie średnic DN 25-40 mm natomiast w załączonych przedmiarach podano rury o średnicach DN 32, 40 i 50 mm (dodatkowo podano niewłaściwe podstawy wyceny, które dotyczą instalacji c.o. zamiast instalacji wody zimnej). Proszę o podanie właściwych podstaw wyceny                      z określeniem średnic rur stalowych ocynkowanych jakie należy przyjąć do wyceny instalacji p.poż ??

- W przedmiarze robót podano do wyceny hydranty wewnętrzne wnękowe o średnicy DN 25 mm, natomiast w opisie technicznym podano, że zaprojektowano hydranty      DN 32 mm. Jakie średnice hydrantów należy przyjąć do wyceny ??

- W pozycji 11 kosztorysu wod-kan do wyceny podano studzienkę schładzającą                       z kręgów  o średnicy 1000 mm wraz z zasuwą, natomiast na rozwinięciu kanalizacji sanitarnej podano studzienkę o średnicy  1200 mm.

Wobec tego jaką średnicę studzienki należy przyjąć do wyceny i jaką zasuwę ??

- Brak pozycji kosztorysowych dotyczących wyceny izolacji przewodów (w.z., c.w.u.                 i instalacja p.poż.) – pkt. 6.4 opisu technicznego oraz pkt 18 zestawienia materiałów. Proszę o dopisanie stosownych pozycji kosztorysowych.

- Jaką średnicę mają zawory regulacyjne MTCV-B podane w pozycji przedmiarowej                       nr 26??

- Brak pozycji dotyczących przejść przez przegrody p.poż. (pkt. 6.5. opisu technicznego). Proszę o dopisanie pozycji kosztorysowych.

- W przedmiarze robót podano do wyceny 5 szt. rury ochronnej PVC SDR 34 SN 8 L=2,5 m Dz 200mm, natomiast w załączonym do opisu technicznego zestawieniu materiałów jest tylko 1 szt. w/w rury. Wobec tego ile szt. rury ochronnej o długości L= 2,5 m należy przyjąć do wyceny??

- W przedmiarze - poz. 7 podano średnicę wpustu żeliwnego DN 50 mm, natomiast                     w zestawieniu materiałów i w dokumentacji projektowej DN 100. Jaką średnicę wpustu podłogowego żeliwnego należy przyjąć do wyceny ??

- Proszę o dopisanie pozycji kosztorysowych ujmujących n/w ceramikę wraz z armaturą czerpalną nie ujęte w załączonych przedmiarach a występujące w dokumentacji:

- natrysk + kabina + armatura naścienna dla niepełnosprawnych – 1 szt.

- muszla ustępowa typu kompakt – 17 szt.

- muszla ustępowa typu kompakt dla niepełnosprawnych – 1 szt.

- pisuar wraz ze stelażem i zaworem spłukującym – 2 szt.

- zlew gospodarczy jednokomorowy + bateria stojąca – 4 szt.

- zawór ze złączką do węża – 6 szt.

- W opisie technicznym architektury dotyczącym wyposażenia wnętrz podano,                       że „przed brodzikami i przed kabiną natryskową dla niepełnosprawnych na wys. 2,0 od dna brodzika należy zamocować rurkę fi 30 mm ze stali nierdzewnej                               do zawieszenia zasłon foliowych, przeźroczystych” natomiast w opisie technicznym wod-kan mówi się o  kabinach natryskowych.

Proszę o jednoznaczne określenie czy brodziki mają być wyceniane z kabinami czy zasłonami foliowymi. Jednocześnie jako Wykonawca sugerujemy, że w tego typu obiektach użyteczności publicznej praktykuje się stosowanie zasłon a nie kabin.

II. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

- Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego zestawienia materiałów będącego załącznikiem do opisu technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

- W pozycji przedmiarowej Nr 12 podano łączny obmiar 40 szt. a w opisie tej pozycji podaje się tylko 6 szt. kolan w/z równoprzelotowych ½” w  - ½” z. Proszę                                              o skorygowanie obmiaru lub opisu w/w pozycji przedmiarowej.

- Czego dotyczy pozycja przedmiarowa Nr 15 „kołnierz PN 10 K50 PN10” ??

- W pozycji przedmiarowej Nr 60 podano do wyceny 14 szt. grzejników prawych zintegrowanych CosmoNova typ 22KV/900 L=1600 natomiast z w dokumentacji projektowej podano 14 szt. grzejników typ 21KV/900 L=1600. Wobec tego proszę                          o podanie, jaki typ grzejników należy przyjąć do wyceny 22KV/900 czy 21KV/900 ??

- W opisie technicznym dotyczącym izolacji ciepłochronnej rur c.o. podano, że rury                                   w bruzdach będą izolowane otuliną Thermacompact S firmy Thermaflex o grubości                  13 mm dla rur < 20 mm i o grubości 20 mm dla rur > 20 mm. Natomiast                               w asortymencie w/w firmy otulina Thermacompact S nie występuje o grubości 20 mm. Ponadto otulina Thermacompact S o grubości 13 mm i 25 mm jest dostępna  dla średnic do 35 mm.

Wobec powyższego proszę o skorygowanie pozycji nr 64, 65, 66, 67 i 68 uwzględniając brak otulin Thermacompact S o grubości 20 mm oraz jej brak dla średnic powyżej 35 mm.

III. ROBOTY BUDOWLANE

- Na przekroju C-C widać podpiwniczenie w osi 1-2. Prosimy o rzut piwnic oraz wyjaśnienie czy wszystkie elementy piwnic zostały uwzględnione w przedmiarach.

- W opisie Projektu budowlanego występuje urządzenie dźwigowe. Orion o max obciążeniu 350 kg zabudowane w zamkniętym szybie. Prosimy o uzupełnienie danych technicznych dżwigu przez podanie m. in. Ilości przystanków, wymiarów i opisu kabiny oraz drzwi itp. Czy w istniejącym budynku szkolnym jest juz dźig dla niepełnosprawnych.

- Prosimy o podanie parametrów technicznych schodów metalowych na poddasze oraz dopisanie ich do przedmiaru.

- W opisie Projektu budowlanego jest uwaga dotycząca montażu lidtew drewnianych. Prosimy o dopisanie do przedmiaru.

- W opisie j.w występują uchwyty dla niepełnosprawnych, jeżeli wchodzą one w zakres oferty , prosimy o dane techniczne i dopisanie do przedmiaru.

- Ponadto prosimy o dopisanie do przedmiaru obróbek blacharskich, balustrady trybiny I piętra, kostki betonowej chodnika, placów i parkingów.

- Prosimy o wyjaśnienie w których pozycjach została ujęta podłloga P6 szczególnie jastrych gr. 1 cm, posadzka cem z włóknem Fibermash.

- W przekroju C-C na poddaszu występuje zabudowa EI 60 ( wg rzutu poddasza na całej długości) prosimy o podanie technologii wykonania i dopisanie do przedmiaru.

Fax 25.03.2009

- Proszę o podanie koloru warstwy górnej dachu z blachy LT 40

- Czy w zakres oferty wchodzi wykonanie boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu ?

- W przedmiarze budowlanym brak ułożenia posadzek  z gresu w części sanitarnej 
i komunikacji - prosimy o dopisanie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fax 18.03.2009

W przedmiarze robót wszystkie okna ujęte jako aluminiowe. W wykazie stolarki O4-O5 jako aluminiowe O1, O2, O3, O6 – jako PCV. Natomiast w opisie Projektu Architektoniczno Budowlanego wszystkie okna są PCV. Bardzo proszę o jednoznaczne określenie materiału z jakiego ma być wykonana stolarka okienna.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fax 20.03.2009

W przedmiarze robót przewidziano 58, 76 mb balustrad (poz. 143) Należy je wykonać ze stali nierdzewnej, wypełnionej poliwęglanem litym. Czy to jest całkowita ilość balustrad (chodzi mi o widownię i schody)? Czy zamiast poliwęglanu litego można zastosować szkło bezbarwne lub wykonać wypełnienie z elementów stalowych ze stali nierdzewnej (obniży to koszty takiej balustrady). Jeżeli ni to proszę podać grubość poliwęglanu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fax 18.03.2009

Proszę o podanie dokładnej pojemności zasobnika na węgiel do kotła c.o.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fax 23.03.2009

W przedmiarze robót – roboty instalacyjne kanalizacyjne brakuje – ustępów dla niepełnosprawnych z płuczką, pisuarów, zlewów, brodzików dla niepełnosprawnych wraz 
z armaturą, zaworów ze złączką do węża, dodatków za wykonanie podejść odpływowych 
z PCV o śr. 50 mm, izolacji rurociągów wodnych, przebić otworów dla przewodów instalacyjnych.`

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fax 20.03.2009

- Czy kosztorys ofertowy musi być zachowany w wersji przesłanej przez Inwestora czy można go uzupełniać w  brakujące materiały, pozycje?

- W części opisowej WLZ od złącza do rozdzielni RG (str. 3) zaprojektowany jest kabel YKY 4x50mm2, po czym na str. 6 jest YKY5x25mm2i w projekcie E-14 YKY 5x25mm2 natomiast w projekcie przebudowa linii kablowej jest podany WLZ kabel YAKY 4x95 mm2 – proszę o podanie prawidłowego WLZ.

- Czy można zastosować oprawy oświetleniowe zamienne, czy muszą to być oprawy podane w projekcie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fax 25.03.2009

- Czy należy wyposażyć halę w sprzęt sportowy? Jeżeli tak to proszę 
o określenie jaki to ma być sprzęt wraz z podaniem jego parametrów.

- Istnieje rozbieżność pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem robót dotyczący stropów DZ3; DZ4; DZ5 nad parterem i pierwszym piętrem – które są w projekcie budowlanym. Tego rodzaju stropy nie są już produkowane.  Natomiast  w przedmiarze robót – branża budowlana: poz. 59 i 72 należy skalkulować stropy z płyty żelbetowej stropowej płaskiej gr. 15 cm. Z związku z powyższym proszę o określenie jakiego rodzaju należy zastosować strop?

- W przedmiarze robót brak jest windy (wielkość szybu 230 cm x 260 cm). Czy należy skosztorysować windę? Jeżeli tak to proszę o podanie modelu windy 
i podanie jej parametrów.

- W zestawieniu stolarki jak również w przedmiarze robót brak jest okien O7. Czy należy je skosztorysować? Jeżeli tak to proszę o przesłanie wykazu stolarki z oknami O7 i podanie pozycji w przedmiarze robót w której należy je policzyć.

- Brak jest  w przedmiarach robót przebicia do istniejącej szkoły. Czy należy je skosztorysować? Jeżeli tak to proszę podanie przedmiaru robót w której należy je policzyć.

- W przedmiarze robót elektrycznych barak jest zabezpieczenia lamp oświetleniowych sali gimnastycznej. Prosimy o podanie ilości zabezpieczeń jak również o podanie przedmiaru robót?

- Brak jest przedmiaru dotyczącego zagospodarowania terenu. Prosimy 
o przesłanie przedmiaru robót.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fax 26.03.2009

- W  projekcie budowlanym – architektura przekrój podłużny rys. A-10 między II piętrem a poddaszem są schody stalowe które nie są ujęte w przedmiarze robót. Czy należy je skosztorysować?

- W przedmiarze  robót nie ujęta jest balustrada na widowni – architektura rys. A-16. Czy należy ją skosztorysować?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAX 24.03.2009

- Czy stolarka okienna ma być wyposażona w nawietrzniki higrosterowane?

- Czy drzwi zewnętrzne mają posiadać samozamykacz?

- Okna na sali gimnastycznej oraz drzwi zewnętrzne mają być wyposażone w szybę bezpieczną?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAX 26.03.2009

- Rozdzielnice elektryczne na obiekcie są ogólnie dostępne. Stąd pytanie. Czy szafki dla rozdzielnic powinny posiadać zamki na kluczyk?

- Na schemacie rozdzielnicy elektrycznej TB0 widzimy zegar cyfrowy 2-kanałowy, a w zestawieniu materiałów do projektu mamy Z-SDM/1K-WO ( zegar cyfrowy kwarcowy 1-kanałowy). Czy rozdzielnica TB0 ma zawierać zegar cyfrowy astronomiczny 2-kanałowy?

- Lampy ewakuacyjne w pomieszczeniu hali są narażone na uderzenia piłką. Czy oprawy ewakuacyjne powinny być wykonane z materiału odpornego na uderzenia lub zawierać siatkę ochronną.

- W opisie projektu instalacji odgromowej stosujemy bednarkę 40x5 (200mm2). Natomiast w przedmiarze w poz. 28 i 29 mamy KNR 5-08 0607-11 i KNR 5-08 -617-01 dla bednarki 120mm2. Proszę o wyjaśnienie lub zmianę pozycji kosztorysowych ( np: KNR 5-08 0607-12 i KNR 5-08 0617-02).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAX 26.03.2009

Pyt. 1

Przedmiar robót na stolarkę nie ujmuje całości stolarki zawartej w projekcie. Prosimy o jednoznaczna decyzję czy wyceniać stolarkę w oparciu o przedmiar czy projekt?

W przedmiarach nie uwzględniono okien i drzwi przeciwpożarowych ujętych 
w projekcie.

Jeżeli wycena ma być w oparciu o projekt, prosimy o podanie przedmiaru.

Pyt. 2

Czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż wyposażenia Sali gimnastycznej?

Jeżeli tak to prosimy o podanie zestawienia wyposażenia.

Pyt. 3

W projekcie zagospodarowania terenu występuje główne dojście piesze (chodnik z kostki brukowe) wzdłuż południowej elewacji nowo projektowanej hali od chodników ulicy Szkolnej poprzez projektowaną bramkę w ogrodzeniu do wejść do hali, oraz do wyjścia poprzez bramkę od strony wąwozu sąsiadującego z projektowanymi terenami sportowymi – czy należy je wycenić?

Jeżeli tak to prosimy o podanie przedmiarów chodnika i rodzaj kostki.

Pyt. 4

W projekcie zagospodarowania terenu występują schody terenowe – czy należy je wyceniać?

Jeżeli tak to prosimy o podanie przedmiarów.

Pyt.5

W poz. 115 przedmiaru budowlanego podano 236+28 =264 miejsc na widowni, natomiast w opisie technicznym podano 256+28 = 284 miejsc. Która ilość jest prawidłowa?

Pyt. 6

Z jakie materiału maja być wykonane siedzenia na trybunach ? Czy siedzenia mają być podnoszone czy stacjonarne?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fax. 26.03.2009

# Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania do dokumentacji projektowej celem umożliwienia prawidłowego obliczenia ceny ofertowej

# Element - Posadzki

# Pytanie nr1:

W pozycji 118 przedmiaru robót  podana jest zła ilość przedmiarowa, powinna być zgodnie z zestawieniem powierzchni – 960 m2

Należy podać klasę betonu: beton  B-15

Czy należy dokonać poprawy obmiaru

Pytanie nr2:

W pozycji 119 przedmiaru robót  podana jest zła ilość przedmiarowa, powinna być zgodnie z zestawieniem powierzchni - 1549,40 m2

Do opisu pozycji należy dodać: posadzka cementowa zbrojona włóknami Fibermesh.

Czy należy dokonać poprawy obmiaru

Pytanie nr3:

W pozycji 120 przedmiaru robót podana jest zła ilość przedmiarowa, powinna być zgodnie z zestawieniem powierzchni - 1549,40 m2

Należy dodać: dodatek za zmianę grubości do 5 cm.

Czy należy dokonać poprawy obmiaru

Pytanie nr4:

W pozycji 121 przedmiaru robót należy wycenić posadzki lastrykowe. Proszę podać w których pomieszczeniach należy wykonać, nie wynika to z dokumentacji projektowej

Pytanie nr5:

W pozycji 122 przedmiaru robót podana jest zła ilość przedmiarowa, powinna być zgodnie z zestawieniem powierzchni – 904,06 m2

Czy należy dokonać poprawy obmiaru

Pytanie nr6:

W pozycji 123 przedmiaru robót podana jest zła ilość przedmiarowa, powinna być zgodnie z zestawieniem powierzchni – 904,06 m2

Czy należy dokonać poprawy obmiaru

Pytanie nr7:

W pozycji 124 przedmiaru robót podana jest zła ilość przedmiarowa, powinna być zgodnie z zestawieniem powierzchni – 960,00 m2

Czy należy dokonać poprawy obmiaru

Pytanie nr8:

W przedmiarach robót w elemencie Posadzki  pominięto następujące roboty o których mowa w dokumentacji projektowej

- wykonanie podłoża betonowego gr. 7 cm z betonu B-15 zbrojonego siatką fi 4,5 mm 15x15cm pod konstrukcję posadzki sportowej – obmiar: 960 m2

- wykonanie izolacji ze styropianu gr.12 cm na stropie poddasza – obmiar:377,40 cm

- wykonanie posadzki z płytek gres – obmiar:170,9 m2

- wykonanie wylewek samopoziomujących pod posadzki PCV – obmiar: 904,6 m2

- wykonanie wywinięcia na cokolik wykładziny PCV, wysokość wywinięcia 15 cm – Obmiar: 162,73 m2

- wykonanie cokołów z płytek gres przy posadzkach gresowych  - obmiar: 30,62 m2

- okładziny schodów wewnętrznych klatki schodowej płytkami gresowymi wraz z cokolikiem– obmiar – 98,67 m2

- wykonanie w pomieszczeniu magazynu sprzętu sportowego wykładziny sportowej zgrzewanej z wykonaniem cokołu wysokości 20 cm – obmiar: 81,80 m2

Czy należy dokonać poprawy obmiaru dodając wyżej wymienione roboty

Pytanie nr9:

Naszym zdaniem w układzie warstw posadzkowych oznaczonych jako P2 jest błąd projektowy  brakuje następujących warstw:

- paroizolacja  z folii budowlanej

- styropian podposadzkowy gr. np.2 cm

- posadzka cementowa z włóknami  Fibermesh gr. 5 cm

W związku z tym proszę o wprowadzenie do przedmiarów robót następujących pozycji :

- wykonanie izolacji z folii budowlanej – obmiar 814,64 m2

- wykonanie izolacji ze styropianu gr. 2 cm  FS 20  - obmiar: 814,64 m2

- wykonanie posadzki cementowej z włóknami Fibermesh gr. 5 cm – 814,64 m2

Pytanie nr10:

Czy w pomieszczeniach sportowych takich jak: siłownia, sala do tenisa, sala fitnes, sale klubowe ma być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową wykładzina obiektowa PCV czy wykładzina sportowa tak jak w pomieszczeniu magazynu sprzętu sportowego.

Jeżeli wykładzina sportowa proszę o wprowadzenie zmian do przedmiarów robót.

# Element – Roboty przygotowawcze

# Pytanie nr11:

W pozycji 1 przedmiaru robót w obliczeniu objętości robót ziemnych hali jest: (40+40)*(2,5+1,4)*1,4=436,80 m3, a powinno być (40+40)*(4,70+1,4)*1,4=683,20 m3

Proszę wprowadzić korektę obmiaru  - obmiar: 2209,27 m3

# Pytanie nr12:

W pozycji 2 przedmiaru robót jest montaż obiektów kontenerowych . W dokumentacji projektowej  nie ma nic na ten temat. Proszę o wyjaśnienie.

# Pytanie nr13:

W pozycji 3 i 4  przedmiaru robót  podana jest zła ilość przedmiarowa jest 1200,00 m3 powinno być 1800,00 m3

Czy należy dokonać poprawy obmiaru

# Pytanie nr14:

W pozycji 5  przedmiaru robót w obliczeniu objętości robót ziemnych hali jest: (40+40)*(2,5+1,4)*1,4=436,80 m3, a powinno być (40+40)*(4,70+1,4)*1,4=683,20 m3

Proszę wprowadzić korektę obmiaru  - obmiar: 2209,27 m3

# Element – Fundamenty

# Pytanie nr15:

W pozycji 11  przedmiaru robót  podana jest zła ilość przedmiarowa powinno być: 0,40**0,60*1,78*18+0,40*0,60*12,0=10,57 m3

Proszę wprowadzić korektę obmiaru  - obmiar: 10,57 m3

# Pytanie nr16:

W pozycji 13  przedmiaru robót  podana jest zła ilość przedmiarowa powinno być: 43,20 m3

Proszę wprowadzić korektę obmiaru  - obmiar: 43,20 m3

# Pytanie nr17:

W pozycji 19  przedmiaru robót  podana jest zła ilość przedmiarowa powinno być: 2,70*4,70*0,60*20=152,28  m3

Proszę wprowadzić korektę obmiaru  - obmiar: 152,28 m3

# Element – Konstrukcja ścian hala sportowa

# Pytanie nr18:

W pozycji 31  przedmiaru robót  podana jest zła ilość przedmiarowa powinno być: 0,4*0,9*5,04*20=36,29   m3

Proszę wprowadzić korektę obmiaru  - obmiar: 36,29 m3

# Pytanie nr19:

W pozycji 32  przedmiaru robót  podana jest zła ilość przedmiarowa powinno być: 0,7743*20=15,49 tony

Proszę wprowadzić korektę obmiaru  - obmiar: 15,49 tony

# Pytanie nr20:

W pozycji 33  przedmiaru robót  podana jest zła ilość przedmiarowa powinno być: 0,0856*20=1,712 tony

Proszę wprowadzić korektę obmiaru  - obmiar: 1,712 tony

Pytanie nr21:

Z jakiego materiału mają być wykonane ściany szczytowe .  Specyfikacja  techniczna określa, że z pustaków gazobetonowych gr. 25cm, projekt budowlany z pustaków Max gr.29 cm a przedmiar robót z pustaków gazobetonowych gr. 30 cm

# Pytanie nr22:

W pozycji 36  przedmiaru robót  podana jest zła ilość przedmiarowa powinno być: 0,1202*2=0,2404 tony

Proszę wprowadzić korektę obmiaru  - obmiar: 0,2404 tony

# Pytanie nr23:

W pozycji 37  przedmiaru robót  podana jest zła ilość przedmiarowa powinno być: 0,3966*2=0,7932 tony

Proszę wprowadzić korektę obmiaru  - obmiar: 0,7932 tony

# Pytanie nr24:

W pozycji 38  przedmiaru robót  podana jest zła ilość przedmiarowa powinno być: 6,66*2=13,32 m3

Proszę wprowadzić korektę obmiaru  - obmiar: 13,32 m3

# Pytanie nr25:

W pozycji 39  przedmiaru robót  podana jest zła ilość przedmiarowa powinno być: 1,14056*2=2,2811 tony

Proszę wprowadzić korektę obmiaru  - obmiar: 2,2811 tony

# Pytanie nr26:

W pozycji 40  przedmiaru robót  podana jest zła ilość przedmiarowa powinno być: 0,1854*2=0,3708 tony

Proszę wprowadzić korektę obmiaru  - obmiar: 0,3708 tony

# Element – Belka oczepowa

Pytanie nr27:

W pozycji 43  przedmiaru robót  podana jest zła ilość przedmiarowa powinno być: (0,25*0,75*40,60+0,2675*0,35*40,60)*2=22,828 m3

Proszę wprowadzić korektę obmiaru  - obmiar: 22,828 m3

# Element – Strop nad piwnicami

Pytanie nr28:

W pozycji 52  przedmiaru robót  podana jest zła ilość przedmiarowa powinno być: 0,25*0,38*48,36=4,59 m3

Proszę wprowadzić korektę obmiaru  - obmiar: 4,59 m3

Pytanie nr29:

W pozycji 53  przedmiaru robót  podana jest zła ilość przedmiarowa powinno być: 48,36*4*1,21*0,001=0,234 tony

Proszę wprowadzić korektę obmiaru  - obmiar: 0,234 tony

Pytanie nr30:

W pozycji 54  przedmiaru robót  podana jest zła ilość przedmiarowa powinno być: 48,36*5*0,222*1,18*0,001=0,063 tony

Proszę wprowadzić korektę obmiaru  - obmiar: 0,063 tony

Pytanie nr31:

W pozycji 55  przedmiaru robót  podana jest zła ilość przedmiarowa powinno być: 8,04*7,00+4,89*7,00=90,44 m2

Proszę wprowadzić korektę obmiaru  - obmiar: 90,44 m2

Pytanie nr32:

Brak w przedmiarach robót wykonania płyty stropowej gr. 12 cm nad piwnicami.

Proszę uzupełnić przedmiar.

# Element – Konstrukcja ścian budynek zaplecza parter

Pytanie nr33:

Brak w przedmiarach robót dostawy i montażu nadproży prefabrykowanych zgodnie z projektem konstrukcji w ilości 68,40 mb

# Element – Strop nad parterem

Pytanie nr34:

W pozycji 56  przedmiaru robót  podana jest zła ilość przedmiarowa powinno być: 0,25*0,38*146,04=13,87m3

Proszę wprowadzić korektę obmiaru  - obmiar: 13,87 m3

Pytanie nr35:

W pozycji 59 przedmiaru robót znajduje się płyta żelbetowa stropowa gr. 15 cm Czy należy wycenić jak w przedmiarze czy strop DZ-5 jak w projekcie konstrukcji.

# Element – Konstrukcja ścian piętro I

Pytanie nr36:

Brak w przedmiarach robót dostawy i montażu nadproży prefabrykowanych zgodnie z projektem konstrukcji w ilości 68,40 mb

# Element – Strop nad I piętrem

Pytanie nr37:

W pozycji 72 przedmiaru robót znajduje się płyta żelbetowa stropowa gr. 15 cm Czy należy wycenić jak w przedmiarze czy strop DZ-5 jak w projekcie konstrukcji

Pytanie nr38:

W pozycji 78  przedmiaru robót  podana jest zła ilość przedmiarowa powinno być: 0,25*0,38*146,04=13,87m3

Proszę wprowadzić korektę obmiaru  - obmiar: 13,87 m3

# Element – Konstrukcja ścian II piętro

Pytanie nr39:

Brak w przedmiarach robót dostawy i montażu nadproży prefabrykowanych zgodnie z projektem konstrukcji w ilości 68,40 mb

# Element – Schody żelbetowe

Pytanie nr40:

Brak w przedmiarze zbrojenia schodów zgodnie z zestawieniem stali w ilości – 0,709 tony

Proszę o uzupełnienie przedmiaru

# Element – Wykończenie ścian wewnętrznych

Pytanie nr41:

W pozycji 127  przedmiaru robót  podana jest zła ilość przedmiarowa powinno być: 274,62*2,05=562,971m2

Proszę wprowadzić korektę obmiaru  - obmiar: 562,971 m2

Pytanie nr42:

W pozycji 126  przedmiaru robót  podana jest zła ilość przedmiarowa powinno być: 4007,30 m2

Proszę wprowadzić korektę obmiaru  - obmiar: 4007,30 m2

Pytanie nr43:

W pozycji 125  przedmiaru robót  podana jest zła ilość przedmiarowa powinno być: 4007,30*0,025=100,18m3

Proszę wprowadzić korektę obmiaru  - obmiar: 100,18 m3

Pytanie nr44:

W pozycji 128  przedmiaru robót  podana jest zła ilość przedmiarowa powinno być: 4007,30-562,971=3444,329m2

Proszę wprowadzić korektę obmiaru  - obmiar: 3444,329 m2

Pytanie nr45:

Czy w zakres prac do wykonania wchodzą elementy zewnętrzne o których mowa w załączniku nr1 do SIWZ tj. chodniki i drogi , boisko sportowe , tereny zielone .

Pytanie nr46:

Czy Zamawiający pozostawia Wykonawcy dowolność co do wykonania trybun w obiekcie.

Dokumentacja nie zawiera opracowania na powyższe określona jest tylko ilość miejsc.

Pytanie nr47:

Brak w przedmiarze dostawy i montażu urządzenia dźwigowego .

Proszę o uzupełnienie przedmiaru

Pytanie nr48:

Z jakiego materiału ma być wykonana izolacja przeciwwilgociowa podposadzkowa, część opisowa projektu określa  2x folia PCV 0,75mm zgrzewana natomiast część graficzna 1x folia PE

Pytanie nr49:

Brak w przedmiarze robót wykonania izolacji z folii paroprzepuszczalnej w pokryciu dachowym nad zapleczem

Proszę o uzupełnienie przedmiaru

Pytanie nr50:

Brak w przedmiarze robót i projekcie wykonania konstrukcji zadaszenia łącznika

Proszę o uzupełnienie przedmiaru i projektu konstrukcyjnego

Pytanie nr51:

Część opisowa projektu architektury określa „ okna łącznika – PCV .....”

Proszę podać zestawienie stolarki okiennej łącznika , gdyż na żadnym rysunku części graficznej projektu  okna te nie są pokazane

Pytanie nr52:

Brak w przedmiarze robót wykonania lamperii z farby olejnej matowej do wysokości 2.0 m od poziomu posadzki na zapleczu hali

Proszę o uzupełnienie przedmiaru o wykonanie lamperii i gładzi pod lamperie

Pytanie nr53:

Brak w przedmiarze robót dostawy i montażu wycieraczek gumowych ażurowych

Proszę o uzupełnienie przedmiaru

Pytanie nr54:

Część opisowa projektu architektury w pkt 5 Magazyn sprzętu sportowego , określa „ drzwi zewnętrzne – stalowe pełne , ocieplone ”

W części graficznej drzwi takie nie występują . Proszę o wyjaśnienie czy należy wyceniać , jeśli tak proszę uzupełnić przedmiar robót

Pytanie nr55:

Brak w przedmiarze robót wykonania lamperii z farby olejnej matowej do wysokości 3.0 m od poziomu posadzki na hali

Proszę o uzupełnienie przedmiaru o wykonanie lamperii i gładzi pod lamperie

Pytanie nr56:

Brak w przedmiarze robót wykonania odbojnic z drewna klejonego na ścianach i narożnikach ścian zgodnie z pkt.8 części opisowej projektu architektury

Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót

Pytanie nr57:

Brak w przedmiarze robót wykonania osłon grzejnikowych

Proszę o uzupełnienie przedmiaru

Pytanie nr58:

Czy sufity podwieszone w zapleczu hali mają być wykonane z płyty gipsowej zwykłej GKB , czy GKF ogień

Pytanie nr59:

Czy po stronie Wykonawcy jest wyposażenie obiektu w urządzenia gaśnicze i oznakowanie znakami bezpieczeństwa i ewakuacji

Pytanie nr60:

Część opisowa projektu architektury Pkt 16 Warunki ochrony przeciwpożarowej jest mowa o oknie oddymiającym nad klatką schodową

Część graficzna projektu tego nie uwzględnia

Jeżeli należy wykonać proszę uzupełnić dokumentację projektową i wprowadzić do przedmiaru robót

Pytanie nr61:

Brak w przedmiarze robót wykonania komina dymowego i wentylacyjnego

Proszę o uzupełnienie przedmiaru

Pytanie nr62:

Brak w projekcie i przedmiarze robót wykonania tynku katII na ścianach fundamentowych pod izolacje przeciwwilgociową

Jeżeli należy wykonać proszę o uzupełnienie przedmiaru

Pytanie nr63:

Brak w  przedmiarze robót ocieplenia ścian fundamentowych

Proszę o uzupełnienie przedmiaru

Pytanie nr64:

Brak w projekcie i przedmiarze robót wyposażenia obiektu w sprzęt sportowy np. bramki, kosze do koszykówki, słupki do siatkówki, drabinki gimnastyczne

Jeżeli należy wykonać proszę o uzupełnienie przedmiaru i projektu

Pytanie nr65:

Brak  przedmiarze robót wykonania schodów stalowych na poddasze zaplecza

Jeżeli należy wykonać proszę o uzupełnienie przedmiaru robót i projektu o rysunek wykonawczy

Pytanie nr66:

Brak w projekcie i przedmiarze robót wykonania schodów zewnętrznych do piwnicy i koszy podokiennych

Jeżeli należy wykonać proszę o uzupełnienie przedmiaru robót i projektu o rysunek wykonawczy

Pytanie nr67:

Brak  przedmiarze robót stolarki okiennej wewnętrznej

Jeżeli należy wykonać proszę o uzupełnienie przedmiaru robót i projektu o zestawienie stolarki

Pytanie nr68:

Brak w projekcie i przedmiarze robót wykonania stolarki okiennej w otworze ściany szczytowej hali

Jeżeli należy wykonać proszę o uzupełnienie przedmiaru robót i projektu o zestawienie stolarki

Pytanie nr69:

Brak w projekcie i przedmiarze robót wykonania opaski zewnętrznej budynku

Jeżeli należy wykonać proszę o uzupełnienie przedmiaru robót i projektu o rysunek wykonawczy

Pytanie nr70:

Brak  przedmiarze robót wykonania balustrady trybuny na I piętrze

Jeżeli należy wykonać proszę o uzupełnienie przedmiaru robót i projektu o rysunek wykonawczy

Pytanie nr71:

Proszę o uściślenie grubości ocieplenia zadaszenie hali

Specyfikacja Techniczna podaje – 15 cm

Projekt konstrukcyjny podaje – 20 cm

Pytanie nr72:

Specyfikacja Techniczna w Pkt 2.3 mówi o dachu łukowym nad częścią socjalną

Proszę podać o jakim dachu jest mowa, gdyż projekt budowlany tego nie uwzględnia

Pytanie nr73:

Proszę jednoznacznie określić grubości blach konstrukcji łukowej zadaszenia hali

Występują rozbieżności pomiędzy projektem konstrukcji a specyfikacją techniczną wykonania robót