|  | 3 | Naprawa instalacji grzewczej – Wymiana rur CO Paprocice |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31 d.3 | KNR-W 4. 02 0506-06 | Demontaž rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 65-80 mm (15.3*2) +3+6 |  | m m | 39.600 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 39.600 |
|  | 32 d.3 | KNR-W 2- 15 0401-07 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 65 mm o połączeniach spawanych w kanale (15.3*2) +3+6 |  | m m | 39.600 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 39.600 |
|  | 33 d.3 | KNR-W 2- 15 0406-02 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (15.3*2 )+3 |  | m m | 33.600 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 33.600 |
|  | 34 d.3 | KNR-W 2-16 0101-05 | Izolacja o grub.70-90 mm wełną mineralną pod siatką drucianą rurociągów o śr. do 191 mm [(15.3*2)+3]*0.22 |  | m2 | 7.392 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 7.392 |