Załącznik Nr 2 do SIWZ

..........................................

(dane oferenta)

Wykaz budynków na wykonanie badań i  pomiarów wew. inst. elekt,

-Osiedle Rudki, gmina Nowa Słupia.

| Lp | Lokalizacja budynku | Rok budowy | Ilość mieszkań | Rodzaj ochrony | Ilość obwodów 1- fazowych | Ilość punktów pomiarowych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ul. Żeromskiego 1 | 1953 | 14 | Uziemienie | 44 | 28 |
| 2 | Ul. Żeromskiego 2 | 1952 | 13 | -,,- | 41 | 26 |
| 3 | Ul .Żeromskiego 1a | 1969 | 18 | -,,- | 56 | 36 |
| 4 | Ul. Żeromskiego 2a | 1969 | 18 | -,,- | 56 | 36 |
| 5 | Ul .Żeromskiego 14 | 1958 | 5 | -,,- | 16 | 10 |
| 6 | Ul. Żeromskiego 15 | 1958 | 6 | -,,- | 19 | 12 |
| 7 | Ul. Żeromskiego 16 | 1958 | 6 | -,,- | 19 | 12 |
| 8 | Ul. Żeromskiego 17 | 1958 | 6 | -,,- | 19 | 12 |
| 9 | Ul. Żeromskiego 18 | 1958 | 5 | -,,- | 16 | 10 |
| 10 | Ul. Żeromskiego 19 | 1958 | 6 | -,,- | 19 | 12 |
| 11 | Ul. Żeromskiego 20 | 1958 | 6 | Zerow. | 19 | 12 |
| 12 | Ul. Żeromskiego 21 | 1958 | 6 | -,,- | 19 | 12 |
| 13 | Ul. Żeromskiego 22 | 1958 | 5 | -,,- | 16 | 10 |
| 14 | Ul. Żeromskiego 23 | 1958 | 6 | -,,- | 19 | 12 |
| 15 | Ul. Żeromskiego 24 | 1958 | 6 | -,,- | 19 | 12 |
| 16 | Ul. Żeromskiego 25 | 1958 | 6 | -,,- | 19 | 12 |
| 17 | Ul. Żeromskiego 27 | 1958 | 6 | -,,- | 16 | 12 |
| 18 | Ul. Żeromskiego 29 | 1958 | 6 | -,,- | 19 | 12 |
| 19 | Ul. Spółdzielcza 7 | 1952 | 10 | -,,- | 32 | 20 |
| 20 | Ul. Spółdzielcza 8 | 1952 | 16 | -,,- | 50 | 32 |
| 21 | Ul. Spółdzielcza 9 | 1960 | 16 | -,,- | 50 | 32 |
| 22 | Ul. Spółdzielcza 10 | 1978 | 33 | -,,- | 82 | 66 |
| 23 | Ul. 22-go Lipca 2 | 1983 | 27 | -,,- | 50 | 54 |
| 24 | Ul. 22-go Lipca 11 | 1960 | 16 | -,,- | 50 | 32 |
| 25 | Ul. 22-go Lipca 12 | 1953 | 12 | -,,- | 38 | 24 |
| 26 | Ul. 22-go Lipca 13 | 1953 | 12 | -,,- | 38 | 24 |
| 27 | Ul. Górnicza 1 | 1948 | 6 | -,,- | 19 | 12 |
| 28 | Ul. Górnicza 2 | 1948 | 6 | -,,- | 19 | 12 |
| 29 | Ul. Górnicza-Hotel | 1954 | 14 | -,,- | 40 | 28 |
| 30 | Ul. Górnicza-Szkoła | 1954 | 9 | -,,- | 29 | 18 |
| 31 | Ul. Staszica 3 | 1953 | 12 | -,,- | 38 | 24 |
| 32 | Ul. Staszica 6 | 1952 | 15 | -,,- | 47 | 30 |
| 33 | Ul. Wesoła 4 | 1953 | 12 | -,,- | 38 | 24 |
| 34 | Ul. Wesoła 5 | 1953 | 12 | -,,- | 38 | 24 |
| 35 | Ul. Chełmowa 10 | 1976 | 16 | -,,- | 50 | 32 |
| 36 | Oś. Górne 5 | 1948 | 3 | -,,- | 10 | 6 |
| 37 | Oś. Górne 17 | 1948 | 7 | -,,- | 19 | 14 |
| 38 | Oś. Górne 23 | 1948 | 6 | -,,- | 19 | 12 |
| 39 | Oś. Górne 24 | 1948 | 6 | -,,- | 19 | 12 |
| 40 | UL. Staszica 6, Nowa Słupia | 1972 | 1 | -,,- | 4 | 2 |
| 41 | Oś. Górne 34 | 1948 | 9 | -,,- | 29 | 18 |
| 42 | Stara Słupia-Dom N | 1970 | 7 |  | 20 | 14 |
|  |  |  | 427 |  | 1279 | 854 |

Załącznik Nr 2a do SIWZ

...................................................

(dane oferenta)

Wykaz budynków przeznaczonych do badania i pomiarów instalacji piorunochronnej znajdujących się na Osiedlu Rudki, gmina nowa Słupia

| Lp. | Nazwa ulicy | Nr budyn- ku | Ilość przew. odprowa dzających | Wartość rezystencji uziemienia Ώ | Orzeczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żeromskiego | 1 | 5 |  |  |
| 2 | -,,- | 1a | 4 |  |  |
| 3 | -,,- | 2 | 6 |  |  |
| 4 | -,,- | 2a | 4 |  |  |
| 5 | Staszica | 3 | 6 |  |  |
| 6 | -,,- | 6 | 6 |  |  |
| 7 | Wesoła | 4 | 6 |  |  |
| 8 | -,,- | 5 | 5 |  |  |
| 9 | Spółdzielcza | 7 | 5 |  |  |
| 10 | -,,- | 8 | 6 |  |  |
| 11 | -,,- | 9 | 6 |  |  |
| 12 | -,,- | 10 | 3 |  |  |
| 13 | Chełmowa | 10 | 5 |  |  |
| 14 | 22 Lipca | 11 | 5 |  |  |
| 15 | -,,- | 12 | 6 |  |  |
| 16 | -,,- | 13 | 6 |  |  |
| 17 | -,,- | 2 | 7 |  |  |
| 18 | Osiedle Górne | 17 | 1 |  |  |
| 19 | Stara Słupia- Dom Nauczyc. | 78a | 2 |  |  |
|  |  |  | 94 |  |  |