Załącznik nr 1

| Miejscowość | Nazwa obwodu | TYP | Opis dowieszenia | Moc umowna | Moc opraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hucisko | Hucisko | ES- SYSTEM | Dowieszenie 1 oprawy i 50 mb przewodu od słupa Nr 20 do słupa nr 20/1 | 3 kW | 70 W |
| Rudki (ul. Krótka) | Rudki Osiedle Górne | ES- SYSTEM | Dowieszenie 1 oprawy i 50 mb przewodu od słupa Nr 44 | 11 kW | 70 W |
| Stara Słupia | Stara Słupia 3 | ES- SYSTEM | Dowieszenie 1 oprawy na słupie 58 | 11 kW | 70 W |
| Jeleniów | Jeleniów Kol. 1 | PHILIPS | Dowieszenie 2 opraw i 100 mb przewodu od słupa Nr 18 | 7 kW | 140 W |
| Jeleniów | Jeleniów 4 | ES- SYSTEM | Dowieszenie 3 opraw + 300 mb przewodu od słupa Nr 9 do słupa Nr 9/5 | 7 kW | 210 W |
| Jeleniów | Jeleniów 1 obwód 2 | ES- SYSTEM | Dowieszenie 2 opraw i 250 mb przewodu od słupa Nr 10/1 do słupa Nr 11/5 | 3 kW | 140 W |
| Skały | Skały 1 obwód nr 2 | PHILIPS | Przedłużenie obwodu od słupa 23 do 37, a następnie dowieszenie 3 opraw i 700 mb przewodu pomiędzy słupami 36 – 49 | 3 kw | 210 W |
| Skały | Skały 4 | PHILIPS | Dowieszenie 1 oprawy na słupie Nr 35 | 1 kw | 70 W |
| Włochy | Włochy 3 | PHILIPS | Dowieszenie 3 opraw i 200 mb przewodu od słupa Nr 5 (SO) do słupa Nr 1 | 7 kW | 210 W |
| Włochy | Włochy 2 | PHILIPS | Dowieszenie 2 opraw + 200 mb przewodu od słupa Nr 20 do słupa Nr 24 | 3 kW | 140 W |
| Pokrzywianka | Cząstków 1 | PHILIPS | Dowieszenie 1 oprawy i 50 mb przewodu od skrzyni SO | 3 kW | 70 W |
| Paprocice | Paprocice | ES- SYSTEM | Dowieszenie 2 opraw i 120 mb przewodu od słupa Nr 19 do słupa nr 20/1 | 7 kW | 200 W |

Dobudowa dotyczy 12 obwodów na terenie Gminy

Ilość opraw :    22 szt.

Typ opraw:

ES- SYSTEM (BOYEN) – 10 szt.*70 W, 2 szt. * 100W

PHILIPS - 10szt.* 70W

Źródła światła: 20 szt. - 70 W i 2 szt.- 100W

Długość przewodu we wszystkich obwodach – do 2 100 mb

Typ przewodu : AsXSn 2*25 mm ²